## Impressum
Impressum
Die in diesem Excel-File enthaltene Liste der zwischen 2006 und 2018 in Betrieb gesetzten Wasserkraftanlagen ist eine Zusammenstellung der öffentlich zugänglichen Daten der Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz (WASTA) von 2018 und der Liste der KEV-Bezüger (KEV) von 2018. Einige ergänzende Informationen wurden durch das Bundesamt für Energie BFE zur Verfügung gestellt.
Die Zusammenstellung erfolgte durch Wasser-Agenda 21.
Aus Datenschutzgründen sind die Kraftwerke kleiner 30kW und Kraftwerke, die (noch) keine KEV beziehen anonymisiert dargestellt.
Auf der Website von Wasser-Agenda 21 sind in Form von Faktenblätter ergänzende Zahlen und Informationen zusammen gestellt. http://www.wa21.ch/de/ThemenDossiers/Nutzung-der-Wasserkraft/Faktenblaetter
Die Angaben sind ohne Gewähr. Aus den publizierten Daten können keine Ansprüche geltend gemacht werden.

## in_Betrieb_gesetzt_2006bis2018
Name Zentrale, Standort (WASTA) | Projektart | Kraftwerkstyp | Fördermodell | Kanton | Inbetriebnahme Jahr | Leistung |  | zusätzliche Produktionserwartung |  | Quelle | Bemerkungen
K Repower AG Campocologna II, Erneuerung | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2008 | 0 | MW | 0 | MWh/a | WASTA
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VD | 2008 | 0.0004 | MW | 2.2 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2008 | 0.001 | MW | 6 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SZ | 2017 | 0.001 | MW | 2.5 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | ZH | 2012 | 0.0018 | MW | 2.2 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk |  | LU | 2016 | 0.002 | MW | 2 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | LU | 2009 | 0.002 | MW | 4 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2013 | 0.002 | MW | 15 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2009 | 0.0022 | MW | 16 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2011 | 0.0022 | MW | 4.2 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2013 | 0.0022 | MW | 17.5 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2012 | 0.0025 | MW | 15.7 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2007 | 0.0029 | MW | 23 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | AG | 2006 | 0.003 | MW | 18 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | FR | 2009 | 0.003 | MW | 15 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | SG | 2009 | 0.003 | MW | 10 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2009 | 0.004 | MW | 17 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | AR | 2010 | 0.004 | MW | 35 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TG | 2010 | 0.0043 | MW | 21 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | BE | 2009 | 0.0048 | MW | 30 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2008 | 0.005 | MW | 24 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2012 | 0.005 | MW | 25 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2013 | 0.005 | MW | 30 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | ZH | 2018 | 0.005 | MW | 13.5 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | AG | 2008 | 0.0055 | MW | 30 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | AG | 2011 | 0.0055 | MW | 13.5 | MWh/a | KEV | Wiederinbetriebnahme nach Stilllegung
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2012 | 0.0055 | MW | 14.08 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2017 | 0.0055 | MW | 22.5 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2012 | 0.0058 | MW | 30 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | LU | 2006 | 0.006 | MW | 28 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2008 | 0.006 | MW | 12 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | SG | 2009 | 0.006 | MW | 26.585 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | LU | 2011 | 0.006 | MW | 21 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk |  | GR | 2006 | 0.00665 | MW | 6 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | LU | 2008 | 0.007 | MW | 24 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2008 | 0.007 | MW | 50 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | AI | 2011 | 0.007 | MW | 30 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | SG | 2013 | 0.007 | MW | 28 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Dotierwasserkraftwerk | KEV | BE | 2013 | 0.007 | MW | 41 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TG | 2006 | 0.0075 | MW | 35.6 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | SG | 2008 | 0.0075 | MW | 8 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2009 | 0.0075 | MW | 64 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2010 | 0.0075 | MW | 40 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | OW | 2012 | 0.0075 | MW | 47 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | TI | 2013 | 0.0075 | MW | 30 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2013 | 0.0075 | MW | 18.2 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2014 | 0.0075 | MW | 54 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2007 | 0.008 | MW | 61 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2008 | 0.008 | MW | 30 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | UR | 2009 | 0.008 | MW | 70 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | ZH | 2013 | 0.0081 | MW | 71 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2012 | 0.0095 | MW | 55 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | AG | 2014 | 0.0097 | MW | 60 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | SO | 2006 | 0.01 | MW | 65 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | SO | 2007 | 0.01 | MW | 35 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | VD | 2008 | 0.01 | MW | 73 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2013 | 0.01 | MW | 34 | MWh/a | KEV | fehlt in WASTA von 2007, Wiederinbetriebnahme nach Umbau
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2013 | 0.01 | MW | 70 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2010 | 0.0101 | MW | 53 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | VD | 2017 | 0.011 | MW | 74 | MWh/a | KEV | fehlt in WASTA von 2007
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2007 | 0.011 | MW | 31 | MWh/a | KEV | fehlt in WASTA von 2007, Wiederinbetriebnahme nach Umbau
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | ZH | 2008 | 0.011 | MW | 61.3 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | LU | 2011 | 0.011 | MW | 53 | MWh/a | KEV | fehlt in WASTA von 2007
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2013 | 0.011 | MW | 70 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | SG | 2014 | 0.011 | MW | 60 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2017 | 0.011 | MW | 50 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Abwasserkraftwerk | KEV | SZ | 2011 | 0.01176 | MW | 70 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | ZG | 2006 | 0.012 | MW | 53 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2007 | 0.012 | MW | 70 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | FR | 2017 | 0.012 | MW | 95 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | NE | 2008 | 0.012 | MW | 12 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | LU | 2009 | 0.012 | MW | 35 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | ZH | 2010 | 0.012 | MW | 45 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2013 | 0.012 | MW | 60 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2007 | 0.0122 | MW | 90 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | NW | 2008 | 0.0127 | MW | 50 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | BE | 2008 | 0.013 | MW | 54 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | NW | 2008 | 0.013 | MW | 70 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | SG | 2008 | 0.013 | MW | 80 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2013 | 0.013 | MW | 40 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2014 | 0.013 | MW | 60 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | VD | 2007 | 0.014 | MW | 100 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | AG | 2007 | 0.014 | MW | 20 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | TI | 2009 | 0.014 | MW | 62.1 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2006 | 0.015 | MW | 100 | MWh/a | KEV
- |  | Trinkwasserkraftwerk |  | GR | 2010 | 0.015 | MW | 70 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | AG | 2016 | 0.015 | MW | 50 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | NE | 2009 | 0.015 | MW | 40 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | AG | 2009 | 0.015 | MW | 60 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | ZG | 2011 | 0.015 | MW | 50 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Infrastrukturkraftwerk | KEV | SZ | 2011 | 0.015 | MW | 60 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2012 | 0.015 | MW | 90 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2012 | 0.015 | MW | 80 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2013 | 0.015 | MW | 64 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2013 | 0.015 | MW | 90 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2015 | 0.015 | MW | 35 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2010 | 0.0155 | MW | 45 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TI | 2017 | 0.016 | MW | 68 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | NW | 2008 | 0.016 | MW | 100 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | NW | 2008 | 0.0179 | MW | 93 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2006 | 0.018 | MW | 120 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | ZH | 2009 | 0.018 | MW | 120 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | ZH | 2011 | 0.018 | MW | 60 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2012 | 0.018 | MW | 140 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2013 | 0.018 | MW | 148 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2017 | 0.018 | MW | 128 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2014 | 0.0185 | MW | 90 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2014 | 0.0185 | MW | 82 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Infrastrukturkraftwerk | KEV | GR | 2016 | 0.0185 | MW | 40 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | UR | 2017 | 0.0185 | MW | 120 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | SG | 2013 | 0.0185 | MW | 80 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2016 | 0.0185 | MW | 50 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2016 | 0.0185 | MW | 94 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2016 | 0.0185 | MW | 84 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | ZH | 2007 | 0.019 | MW | 70.2 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | AG | 2007 | 0.019 | MW | 30 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TI | 2007 | 0.02 | MW | 48.434 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2009 | 0.02 | MW | 69.5 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2011 | 0.02 | MW | 50 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2012 | 0.02 | MW | 67 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2013 | 0.02 | MW | 85 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2014 | 0.02 | MW | 80 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Abwasserkraftwerk | KEV | LU | 2015 | 0.02 | MW | 145 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2008 | 0.022 | MW | 100 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | NE | 2009 | 0.022 | MW | 150 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2009 | 0.022 | MW | 98 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2010 | 0.022 | MW | 85 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2010 | 0.022 | MW | 115 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | SG | 2010 | 0.022 | MW | 65 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2011 | 0.022 | MW | 44 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | FR | 2011 | 0.022 | MW | 127 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2012 | 0.022 | MW | 150 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SZ | 2013 | 0.022 | MW | 80 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2016 | 0.022 | MW | 47 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | LU | 2008 | 0.0225 | MW | 137.8 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | ZH | 2013 | 0.0225 | MW | 60 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2006 | 0.023 | MW | 108 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2011 | 0.023 | MW | 160 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | NW | 2012 | 0.023 | MW | 60 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2014 | 0.023 | MW | 180 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2018 | 0.023 | MW | 125 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2014 | 0.0237 | MW | 80 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2014 | 0.024 | MW | 140 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2009 | 0.024 | MW | 200 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | LU | 2009 | 0.024 | MW | 110 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2010 | 0.025 | MW | 155 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2010 | 0.025 | MW | 100 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | SG | 2013 | 0.025 | MW | 75 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2018 | 0.025 | MW | 142 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2008 | 0.026 | MW | 150 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2016 | 0.026 | MW | 120 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2014 | 0.0266 | MW | 244 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | LU | 2015 | 0.0266 | MW | 261.5 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | OW | 2006 | 0.027 | MW | 100 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | GR | 2010 | 0.027 | MW | 180 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SZ | 2012 | 0.027 | MW | 125 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2018 | 0.027 | MW | 100 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2006 | 0.028 | MW | 175 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | AG | 2007 | 0.028 | MW | 140 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2009 | 0.028 | MW | 50 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2011 | 0.028 | MW | 174 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | LU | 2016 | 0.028 | MW | 130 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2013 | 0.0285 | MW | 135 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2014 | 0.0285 | MW | 200 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | TI | 2016 | 0.0287 | MW | 150 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2014 | 0.029 | MW | 125 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2014 | 0.0291 | MW | 142 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GL | 2007 | 0.03 | MW | 170 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2009 | 0.03 | MW | 200 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | FR | 2010 | 0.03 | MW | 170 | MWh/a | KEV | in KEV als Durchlaufkraftwerk vermerkt
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2010 | 0.03 | MW | 150 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2010 | 0.03 | MW | 171.5 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VD | 2011 | 0.03 | MW | 125 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TI | 2012 | 0.03 | MW | 120 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2012 | 0.03 | MW | 149 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2012 | 0.03 | MW | 80 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2013 | 0.03 | MW | 106 | MWh/a | KEV
- | Umbau / Erweiterung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | AI | 2014 | 0.03 | MW | 200 | MWh/a | KEV
TWKW Windstock, Schwyz | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SZ | 2011 | 0.0308 | MW | 180 | MWh/a | KEV
Wasserkraftschnecke, Ennenda | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2006 | 0.032 | MW | 260 | MWh/a | KEV
Turbinenanlage Reservoir Erlimad, Hasliberg Wasserwendi | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2007 | 0.032 | MW | 175 | MWh/a | KEV
Kraftwerk Heusser AG, Langenthal | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2008 | 0.032 | MW | 170 | MWh/a | KEV
K Commune di Rossa - Microcentrale Pighé, Rossa | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2015 | 0.0328 | MW | 182.4 | MWh/a | KEV
Mühle Biglen, Biglen | Umbau / Erweiterung | Dotierwasserkraftwerk | KEV | BE | 2008 | 0.033 | MW | 170 | MWh/a | KEV
KWKW Dyno AG Aefligen, Aefligen | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2009 | 0.033 | MW | 200 | MWh/a | KEV
K EWD Elektrizitätswerk Davos AG - TWKW Schiatobel, Davos Platz | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2015 | 0.033 | MW | 160 | MWh/a | KEV
KKW Branggis-Valens, Valens | Umbau / Erweiterung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2008 | 0.034 | MW | 165 | MWh/a | KEV
KWKW Einwohnergemeinde Guttannen - Schlattifall , Guttannen | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2012 | 0.034 | MW | 133 | MWh/a | KEV
Microturbina San Giorgio Morbio inferiore, Morbio Inferiore | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TI | 2009 | 0.0341 | MW | 280 | MWh/a | KEV
KW Bleicherei Streiff, Glarus | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | GL | 2009 | 0.035 | MW | 165 | MWh/a | KEV
K PCH Borcard, Grandvillard | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | FR | 2014 | 0.035 | MW | 68 | MWh/a | KEV
Microcentrale al Serbatoio Cecchino, Gordola | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TI | 2012 | 0.0356 | MW | 216 | MWh/a | KEV
KWKW Tunnelwasser, Wiler | Neuanlage | Infrastrukturkraftwerk | KEV | BE | 2013 | 0.0365 | MW | 170.4 | MWh/a | KEV
Turbinage de l'eau potable au réservoir du golf Lens, Lens | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2010 | 0.037 | MW | 130 | MWh/a | KEV
TWKW Teechrüter Gsteig, Gsteig | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2010 | 0.037 | MW | 162 | MWh/a | KEV
Centrale hydraulique du réservoir du Brand, La Roche | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | FR | 2011 | 0.037 | MW | 120 | MWh/a | KEV
TWKW Energie Thun AG - Brändlisberg: Gegendruck Peltonturbine (Brändlisbergweg), Steffisburg | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2011 | 0.037 | MW | 141 | MWh/a | KEV
KWK Gütsch, Luzern | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | LU | 2011 | 0.037 | MW | 271 | MWh/a | KEV
Turbinage de l'eau potable au réservoir des Devins, Lens | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2012 | 0.037 | MW | 140 | MWh/a | KEV
TWKW Gemeinde Conters Schindelboden Conters, Conters | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2012 | 0.037 | MW | 120 | MWh/a | KEV
TWKW Jonda Filisur, Filisur | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2012 | 0.037 | MW | 201.5 | MWh/a | KEV
K Gemeinde Staldenried TWKW Gischa , Staldenried | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2012 | 0.037 | MW | 165.604 | MWh/a | KEV
K Commune de Péry - La Heutte - TWKW, Péry - La Heutte | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2015 | 0.037 | MW | 260 | MWh/a | KEV
K Municipio di Cugnasco-Gerra Cugnasco - Piccola centrale serbatoio Pianascio | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TI | 2015 | 0.037 | MW | 220 | MWh/a | KEV
Turbinage Siviez - Sofleu, Haute-Nendaz | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2018 | 0.037 | MW | 170 | MWh/a | KEV
TWKW Moos Tomils, Tomils | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2010 | 0.038 | MW | 145 | MWh/a | KEV
KW Königswuhr Frauenfeld, Frauenfeld | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | TG | 2012 | 0.038 | MW | 106.075 | MWh/a | KEV
Usine de Ste-Apolline Anne-Elisabeth Nobs, Villars-sur-Glâne | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | FR | 2006 | 0.04 | MW | 270 | MWh/a | KEV
TWKW Runggalina Mels, Mels | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2010 | 0.04 | MW | 250 | MWh/a | KEV
TWKW Canzleia Communala Cunter, Cunter | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2015 | 0.04 | MW | 222 | MWh/a | KEV
Bielersee Kraftwerke AG Hagneck - Dotierwasserkraftwerk Verteilbecken | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | BE | 2015 | 0.04 | MW | 300 | MWh/a | KEV
K Elektrizitäts- & Wasserwerk Mels - Verlorener Brunnen, Mels | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2017 | 0.042 | MW | 140 | MWh/a | KEV
K Kloster der Dominikanerinnen Ilanz - TWKW Prau Vert, Ilanz | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2016 | 0.042 | MW | 250 | MWh/a | KEV
KW Lüchinger, Mels | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | SG | 2009 | 0.043 | MW | 200 | MWh/a | KEV | in KEV als Durchlaufkraftwerk vermerkt
TWKW Reservoir Geiseugsten, Mels | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2008 | 0.044 | MW | 315 | MWh/a | KEV
- |  | Trinkwasserkraftwerk |  | ZH | 2011 | 0.044 | MW | 240 | MWh/a | KEV
Kleinkraftwerk Gemmet, Oberwald | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2006 | 0.045 | MW | 130 | MWh/a | KEV | evt. Umbau
KWK Murgenthal, Murgenthal | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | AG | 2010 | 0.045 | MW | 130 | MWh/a | KEV
TWKW Blatten, Blatten b. Naters | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2011 | 0.045 | MW | 185 | MWh/a | KEV
TWKW KWT Törbel Moosalp AG - Gruebe, Törbel | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2013 | 0.045 | MW | 225 | MWh/a | KEV
K Cumün da Val Müstair - Trinkwasserkraftwerk Spinai / Müstair, Müstair | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2013 | 0.045 | MW | 210 | MWh/a | KEV
KW Thierachern, Thierachern | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2013 | 0.045 | MW | 230 | MWh/a | KEV
K PKW Turbinen AG La Heutte - KWKW Cerne 1, La Heutte | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2013 | 0.045 | MW | 360 | MWh/a | KEV
KW Schöngarn Einsiedeln, Einsiedeln | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | SZ | 2013 | 0.045 | MW | 180 | MWh/a | KEV
K KWKW Wasserkorporation Schänis - Trinkwasserkraftwerk Taflet, Rufi | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2014 | 0.045 | MW | 180 | MWh/a | KEV
TWKW Reservoir Steintor, Grindelwald | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2014 | 0.045 | MW | 130 | MWh/a | KEV
K Comune di Blenio Olivone - Microcentrale serbatoio Bigorio, Olivone | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TI | 2014 | 0.045 | MW | 360 | MWh/a | KEV
K Einwohnergemeinde St. Stephan - TWKW Zentrale Matten, St. Stephan | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2017 | 0.045 | MW | 200 | MWh/a | KEV
TWK Buoffen Oberiberg, Oberiberg | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SZ | 2017 | 0.045 | MW | 170 | MWh/a | KEV
TWKW Final, Bad Ragaz | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2018 | 0.045 | MW | 200 | MWh/a | KEV | Standort unbekannt
Petite centrale hydroélectrique Neirivue Moura, Neirivue | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | FR | 2018 | 0.045 | MW | 340 | MWh/a | KEV
TWKW Dalin Präz, Präz | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2007 | 0.0461 | MW | 200 | MWh/a | KEV
TKW Sax, Disentis | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2010 | 0.047 | MW | 316 | MWh/a | KEV
Hydro Dubuis installation Technos Cormoret , Cormoret | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2010 | 0.047 | MW | 230 | MWh/a | KEV
MCH Clarive / Centrale Hydraulique sur les eaux potables de St-Gingolph, St-Gingolph | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2009 | 0.048 | MW | 312 | MWh/a | KEV
Hydro Power Centrale Beudon, Fully | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2009 | 0.048 | MW | 170 | MWh/a | KEV
K KSG Energie GmbH Glarus - Schmid/Bleiche, Glarus | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2017 | 0.0495 | MW | 232 | MWh/a | KEV
Microcentrale serbatoio Croce ad Arbedo, Arbedo-Castione | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TI | 2008 | 0.05 | MW | 290 | MWh/a | KEV
TWKW Tgamflesch Sarn, Sarn | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2009 | 0.05 | MW | 273 | MWh/a | KEV
KWKW H. Kobel Kraftwerke Burgdorf - Kleinkraftwerk Fehlbaum, Burgdorf | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2012 | 0.05 | MW | 400 | MWh/a | KEV
K Gemeinde Zernez Lavin - TWKW Lavin Ouvra electrica Funtanivas, Lavin | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2014 | 0.051 | MW | 360 | MWh/a | KEV
K Stiftung Abendrot Burgdorf - Kraftwerk Bucher Burgdorf, Burgdorf | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2017 | 0.051 | MW | 305 | MWh/a | KEV
K Gemeinde Klosters-Serneus - TWKW Tal, Klosters | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2012 | 0.0512 | MW | 330 | MWh/a | KEV
Centrale du Bouet, Collonges | Umbau / Erweiterung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2007 | 0.052 | MW | 335 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk |  | TI | 2015 | 0.052 | MW | 219 | MWh/a | KEV
K Energie AG Sumiswald Huttwil - Lochmühle, Huttwil | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2015 | 0.052 | MW | 240 | MWh/a | KEV
PCI Comune di Lavizzara , Lavizzara | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TI | 2012 | 0.053 | MW | 200 | MWh/a | KEV
TWKW Runcs Masein, Masein | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2009 | 0.054 | MW | 355 | MWh/a | KEV
KW Dorfbach, Altdorf | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | UR | 2006 | 0.055 | MW | 460 | MWh/a | KEV | in KEV Standort AG
TWKW Weidloch Nidfurn, Nidfurn | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GL | 2009 | 0.055 | MW | 220 | MWh/a | KEV
- |  | Trinkwasserkraftwerk |  | ZH | 2011 | 0.055 | MW | 300 | MWh/a | KEV
KWKW ARA Engelberg, Engelberg | Neuanlage | Infrastrukturkraftwerk | KEV | OW | 2010 | 0.055 | MW | 248 | MWh/a | KEV
KW Hammerschmiede AG Zug, Worblaufen bei Bern | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2010 | 0.055 | MW | 275 | MWh/a | KEV
KW Le Pichoux Péry, Péry | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2010 | 0.055 | MW | 195 | MWh/a | KEV
Kraftwerk E. + H. Grob AG Buchs, Buchs | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | SG | 2012 | 0.055 | MW | 188 | MWh/a | KEV | in KEV als Ausleitkraftwerk vermerkt
TWKW Gemeinde Conters Geissegga Conters, Conters | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2012 | 0.055 | MW | 175 | MWh/a | KEV
TWKW Gemeinde Conters Boden Conters, Conters | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2012 | 0.055 | MW | 220 | MWh/a | KEV
K TWKW Oberberg Erlenbach, Erlenbach i.S. | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2013 | 0.055 | MW | 333 | MWh/a | KEV
K Einwohnergemeinde St. Stephan Matten - TWKW Reservoir, Matten | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2016 | 0.055 | MW | 260 | MWh/a | KEV
TWKW Peist 2, Tarnatel, Peist | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2018 | 0.055 | MW | 230 | MWh/a | KEV
Eau Potable Chandonne, Liddes | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2008 | 0.056 | MW | 281 | MWh/a | KEV
Nuovo Serbatoio con Microcentrale a San Abbondio, San Abbondio | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TI | 2013 | 0.056 | MW | 230 | MWh/a | KEV
TWKW Helltal Erstfeld, Erstfeld | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | UR | 2009 | 0.0565 | MW | 245 | MWh/a | KEV
Microcentrale Mot Garlenda, Roveredo | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2018 | 0.0574 | MW | 361.6 | MWh/a | KEV
- |  | Ausleitkraftwerk |  | VS | 2011 | 0.058 | MW | 220 | MWh/a | KEV
TWKW Wichje Zermatt, Zermatt | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2006 | 0.06 | MW | 310 | MWh/a | KEV
Petite Centrale Hydroelectrique Valsainte, Cerniat | Umbau / Erweiterung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | FR | 2008 | 0.06 | MW | 270 | MWh/a | KEV
K Hydro Dubuis Cormoret, Cormoret | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2014 | 0.06 | MW | 420 | MWh/a | KEV
K Alpen Energie KWK Meiringen IV, Meiringen | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | BE | 2013 | 0.0615 | MW | 250 | MWh/a | KEV
TWKW Obermattli Kerns, Kerns | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | OW | 2011 | 0.063 | MW | 320 | MWh/a | KEV
TWKW Wissmürli Maienfeld, Maienfeld | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2007 | 0.065 | MW | 376 | MWh/a | KEV
Trinkwasserturbinierung Albinen, Albinen | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2012 | 0.065 | MW | 260 | MWh/a | KEV
Kleinkraftwerk Sägestrasse, Langnau | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2009 | 0.066 | MW | 460 | MWh/a | KEV
K TWKW Martin Bärtschi Frutigen - Meise, Frutigen | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2015 | 0.0672 | MW | 320 | MWh/a | KEV
centrale de l'Armary, Aubonne | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VD | 2006 | 0.068 | MW | 420 | MWh/a | KEV
Turbinage de Binii, Savièse | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2009 | 0.07 | MW | 120 | MWh/a | KEV
TWKW Lavanuz Laax, Laax | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2009 | 0.07 | MW | 260 | MWh/a | KEV
Kraftwerk Trigli 2, Brienzwiler | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2013 | 0.07 | MW | 450 | MWh/a | KEV
TWKW Safien-Platz, Safien-Platz | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2010 | 0.071 | MW | 292 | MWh/a | KEV
KWKW Rentsch Kaltenbrunnen Thun-Gwatt, Thun-Gwatt | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2011 | 0.072 | MW | 345 | MWh/a | KEV
KW Sägerei Dietfurt GmbH Dietfurt, Dietfurt | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | SG | 2010 | 0.073 | MW | 300 | MWh/a | KEV
TWKW Adelboden Moosweid, Adelboden | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2006 | 0.075 | MW | 400 | MWh/a | KEV
Wasserkraftwerk Twannbach, Twann | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2006 | 0.075 | MW | 250 | MWh/a | KEV
Alte Papierfabrik Netstal, Rudolfstetten AG | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2007 | 0.075 | MW | 165 | MWh/a | KEV
Sierre-Energie SA Vercorin - MC Les Planards, Vercorin | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2016 | 0.075 | MW | 517 | MWh/a | KEV
TWK Stafelwald Saas-Fee, Saas-Fee | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2010 | 0.075 | MW | 320 | MWh/a | KEV
KW alti Kartoni Bächital Energie GmbH Luchsingen, Luchsingen | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | GL | 2011 | 0.075 | MW | 250 | MWh/a | KEV
Centrale hydraulique de Haute-Pierre, Echichens | Umbau / Erweiterung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VD | 2011 | 0.075 | MW | 356 | MWh/a | KEV
K Commune de Chessel - Turbine des Réquiers, Vouvry | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2013 | 0.075 | MW | 310 | MWh/a | KEV
K KW Farb Altdorf, Bürglen | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | UR | 2014 | 0.075 | MW | 620 | MWh/a | KEV
K Bleue-Verte SA & Turbinor SA Moutier - PCH Tunnel du Graitery, Moutier | Neuanlage | Infrastrukturkraftwerk | KEV | BE | 2015 | 0.075 | MW | 216 | MWh/a | KEV
TWKW Stalden, Rickenbach | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SZ | 2016 | 0.075 | MW | 380 | MWh/a | KEV
K ABC Hydro Bière - Le Moulin de la Source, Bière | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | VD | 2017 | 0.075 | MW | 308 | MWh/a | KEV
K Einwohnergemeinde Schöftland - Kraftwerk Mühle, Schöftland | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | AG | 2017 | 0.075 | MW | 400 | MWh/a | KEV
Turbinage Pra Mounet - Siviez, Haute-Nendaz | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2018 | 0.075 | MW | 380 | MWh/a | KEV
K E. Muri + Söhne AG - Dorfmühle Schötz, Schötz | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | LU | 2015 | 0.078 | MW | 390 | MWh/a | KEV
Trinkwasserkraftwerk Spycherboden, Lauterbrunnen | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2012 | 0.079 | MW | 230 | MWh/a | KEV
K KWKW Guber Oberrickenbach, Oberrickenbach | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | NW | 2009 | 0.08 | MW | 450 | MWh/a | KEV
Microcentrale Scaradra Corzoneso Piano, Corzoneso Piano | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | TI | 2009 | 0.08 | MW | 370 | MWh/a | KEV
Centrale hydraulique des usines métallurgique de Vallorbe SA, Vallorbe | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | VD | 2009 | 0.08 | MW | 354 | MWh/a | KEV
K PCH Brent, Brent | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | VD | 2015 | 0.08 | MW | 380 | MWh/a | KEV
Centrale hydraulique du Bief-Rouge, Vallorbe | Neuanlage | Infrastrukturkraftwerk | KEV | VD | 2016 | 0.08 | MW | 475 | MWh/a | KEV
I.L.C.M. Energie SA Crans-Montana - Lac de Plans-Mayens, Crans-Montana | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2016 | 0.08 | MW | 200 | MWh/a | KEV
KWKW BUAG Uster, Uster | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | ZH | 2011 | 0.082 | MW | 120 | MWh/a | KEV
KWKW Wasserversorgung Vilters-Wangs - Buchholz, Wangs | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2007 | 0.083 | MW | 450 | MWh/a | KEV
K Repower AG Klosters - Dotierkraftwerk Wehr, Klosters | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | GR | 2006 | 0.0836 | MW | 260 | MWh/a | KEV
Micro centrale hydraulique de Lioson I, Les Mosses | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VD | 2010 | 0.085 | MW | 468 | MWh/a | KEV
Micro-centrale de Purgatoire II, Sion | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2009 | 0.088 | MW | 375 | MWh/a | KEV
Trinkwasserkraftwerk Moos Raron, Raron | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2009 | 0.09 | MW | 450 | MWh/a | KEV
Microcentrale Marn, Bellinzona | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TI | 2016 | 0.09 | MW | 594 | MWh/a | KEV
KWKW Hirschthal, Hirschthal | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | AG | 2011 | 0.09 | MW | 403 | MWh/a | KEV
Kleinwasserkraftwerk Am Aawasser, Buochs | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | NW | 2013 | 0.09 | MW | 260 | MWh/a | KEV
K TW Energie AG Grono - TWKW La Posa, Grono | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2015 | 0.09 | MW | 330 | MWh/a | KEV
Kleinwasserkraftwerk Holzloch, Murgenthal | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | AG | 2015 | 0.09 | MW | 550 | MWh/a | KEV
TWKW Grist Quellen / TWKW Grist Bergwasser, Grabs | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2010 | 0.0912 | MW | 530 | MWh/a | KEV
K Comune di Minusio - Microcentrale serbatoio Zotte, Minusio | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TI | 2016 | 0.093 | MW | 400 | MWh/a | KEV
KWK Elaqua Lotzwil, Lotzwil | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2010 | 0.095 | MW | 460 | MWh/a | KEV
K TWKW Dorfbrunnen, Bürglen | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | UR | 2014 | 0.095 | MW | 350 | MWh/a | KEV
K Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs - TWKW Vorderberg, Buchs | Umbau / Erweiterung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2018 | 0.095 | MW | 355 | MWh/a | KEV
K Elektrizitäts- & Wasserwerk Mels - TWKW Luterbach Sässli, Mels | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2017 | 0.097 | MW | 395 | MWh/a | KEV
Mini-centrale électrique de St-Jean, Sierre | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2008 | 0.099 | MW | 450 | MWh/a | KEV
KWKW Zeughausbrücke Frauenfeld, Frauenfeld | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | TG | 2010 | 0.1 | MW | 440 | MWh/a | KEV
KWK Wächter AG Brittnau, Brittnau | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | AG | 2011 | 0.1 | MW | 640 | MWh/a | KEV
KW Lag Tiert, Flims-Dorf | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2010 | 0.101 | MW | 368 | MWh/a | KEV
Trinkwasserkraftwerk Ruinas, Waltensburg | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2017 | 0.101 | MW | 378 | MWh/a | KEV
Fabrik im Schiffli, Hirzel | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | ZH | 2008 | 0.104 | MW | 650 | MWh/a | KEV
K Otto & Joh. Honegger AG Wald - Kraftwerk Lindenhof, Wald | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | ZH | 2018 | 0.104 | MW | 393 | MWh/a | KEV
K Trinkwasserkraftwerk Sufers, Sufers | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2014 | 0.105 | MW | 630 | MWh/a | KEV
KW Murg Sirnach, Sirnach | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | TG | 2008 | 0.106 | MW | 250 | MWh/a | KEV
K Elektrizitätswerk der Gemeinde Tiefencastel - TWKW Rand & Quadras | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2014 | 0.106 | MW | 230 | MWh/a | KEV
Groupe Eau Potable Navizence, Sierre | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2013 | 0.1096 | MW | 960 | MWh/a | KEV
Micro-centrale de Purgatoire I, Sion | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2006 | 0.11 | MW | 450 | MWh/a | KEV
TWKW Schwarze Tschuggo, Törbel | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2006 | 0.11 | MW | 250 | MWh/a | KEV
- | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | OW | 2013 | 0.11 | MW | 450 | MWh/a | KEV
Centrale hydraulique du réservoir de Maudens, Châtel-St-Denis | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | FR | 2012 | 0.11 | MW | 810 | MWh/a | KEV
TWKW Oberstocken, Oberstocken | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2012 | 0.11 | MW | 562 | MWh/a | KEV | fehlt in WASTA 2012
K SITSE Coppet - Turbinage exutoire STEP, Coppet | Neuanlage | Abwasserkraftwerk | KEV | VD | 2014 | 0.11 | MW | 120 | MWh/a | KEV
K Commune de Vionnaz - Turbinage des eaux potable d'Eusin, Vionnaz | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2018 | 0.11 | MW | 450 | MWh/a | KEV
Kraftwerk Haslenmühle, Gossau | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | SG | 2007 | 0.113 | MW | 330 | MWh/a | KEV
K Christian Widmer Dreien - Mosnang, Dreien | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | SG | 2013 | 0.116 | MW | 270 | MWh/a | KEV
Micro-centrale de Combette Sion, Sion | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2006 | 0.12 | MW | 450 | MWh/a | KEV | fehlt in WASTA 2012
KKW Buchwald - Valens Pfäfers, Pfäfers | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2007 | 0.12 | MW | 655 | MWh/a | KEV
Wasserkraftwerk EW- Schärz Immobilien AG Unterseen, Unterseen | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2008 | 0.12 | MW | 700 | MWh/a | KEV
KWKW Härdbord Unterbäch, Unterbäch | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | VS | 2010 | 0.12 | MW | 435.5 | MWh/a | KEV
K KWKW Cerne II La Heutte, La Heutte | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2014 | 0.12 | MW | 360 | MWh/a | KEV
Spinnerei Linthal AG - KWKW Tschudibergbach, Braunwald | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2016 | 0.12 | MW | 440 | MWh/a | KEV
K Entegra Wasserkraft AG St. Gallen - KW Hämmerli Lenzburg, Lenzburg | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | AG | 2015 | 0.125 | MW | 500 | MWh/a | KEV
PCH Dotation du Day, Vallorbe | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | VD | 2015 | 0.13 | MW | 554 | MWh/a | KEV
PCH Dotation du Day, Ballaigues | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | VD | 2017 | 0.13 | MW | 650 | MWh/a | KEV
KW Blattenheid, Blumenstein | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2012 | 0.132 | MW | 530 | MWh/a | KEV
K Davos Klosters Bergbahnen AG Davos Platz - Kleinkraftwerk Bolgen, Davos Platz | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2013 | 0.132 | MW | 450 | MWh/a | KEV
K SID Delémont - PCH La Grande Ecluse, Delémont | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | JU | 2016 | 0.132 | MW | 546 | MWh/a | KEV
TWKW Challand, Bourg-St-Pierre | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2017 | 0.132 | MW | 670 | MWh/a | KEV
KW Buchholz St. Gallen, St. Gallen | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | SG | 2006 | 0.14 | MW | 600 | MWh/a | KEV
Hydro PCH Mini-Farettes Aigle, Aigle | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | VD | 2009 | 0.14 | MW | 950 | MWh/a | KEV
KWKW Wasserversorgung Vilters-Wangs - Kleinstwasserkraftwerk Masaura, Wangs | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2012 | 0.145 | MW | 750 | MWh/a | KEV
K BKW Energie AG Penthalaz - WKW Grands Moulins de Cossonay, Penthalaz | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | VD | 2014 | 0.145 | MW | 585 | MWh/a | KEV
KWKW Frauental, Hagendorn | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | ZG | 2010 | 0.146 | MW | 1200 | MWh/a | KEV
Kleinkraftwerk Gornerenbach, Gurtnellen | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | UR | 2008 | 0.147 | MW | 648 | MWh/a | KEV
- |  | Trinkwasserkraftwerk |  | ZH | 2011 | 0.147 | MW | 305 | MWh/a | KEV
K Kraftwerk Stettli, Churwalden | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | GR | 2017 | 0.148 | MW | 850 | MWh/a | KEV | Zuwachs nachgetragen, da Jahre stillgestanden
DKW Bellerive Birs Restwasserkraftanlage Delémont-Soyhières, Soyhières | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | JU | 2009 | 0.15 | MW | 675 | MWh/a | KEV
Hydro Reservoir de Cerise Premploz, Premploz | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2011 | 0.15 | MW | 1000 | MWh/a | KEV
Centralina Foppa Grande, Airolo | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TI | 2018 | 0.15 | MW | 570 | MWh/a | KEV
Kraftwerk Niedertöss, Winterthur | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | ZH | 2007 | 0.151 | MW | 830 | MWh/a | KEV | Widersprüchliche Angaben zum Inbetriebnahmejahr
Micro-centrale hydraulique sur eau potable du Gondran Bovernier, Bovernier | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2009 | 0.152 | MW | 500 | MWh/a | KEV | Widersprüchliche Angaben zum Inbetriebnahmejahr
Wasserkraftwerk Spinnerei Oberurnen AG, Oberurnen | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2012 | 0.153 | MW | 550 | MWh/a | KEV
TWKW Zentrale Zilfuri, Kandersteg | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2018 | 0.153 | MW | 600 | MWh/a | KEV | in WASTA als Durchlaufkraftwerk vermerkt
Micro-turbinage du Capelard, Lausanne | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | VD | 2006 | 0.16 | MW | 484.589 | MWh/a | KEV | Produktionserwartung eigene Recherche
KWKW FEBACOM Areal Stanipac Burgdorf, Burgdorf | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2010 | 0.16 | MW | 1000 | MWh/a | KEV | Produktionserwartung eigene Recherche
TWKW Herber Giswil, Giswil | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | OW | 2010 | 0.16 | MW | 630 | MWh/a | KEV | Widersprüchliche Angaben zum Inbetriebnahmejahr
TWKW Ruegna Filisur, Filisur | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2012 | 0.16 | MW | 956 | MWh/a | KEV
TWKW Holzji, Brig-Glis | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2012 | 0.16 | MW | 430 | MWh/a | KEV
K Services Industriels de Bagnes (SIB) Champsec, Champsec | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2013 | 0.16 | MW | 800 | MWh/a | KEV
K Rondchâtel Dynamo-Stations GmbH - Wasserkraftwerk Fabrik Schleiferei, Péry | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2013 | 0.16 | MW | 900 | MWh/a | KEV
K Gemeindeverwaltung Silvaplana - TWKW Schaluottas, Silvaplana | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2014 | 0.16 | MW | 485 | MWh/a | KEV | in der KEV-DB als Durchlaufkraftwerk typisiert
K Sauaziun e turbina ova da clüsa Zernez, Zernez | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | GR | 2014 | 0.16 | MW | 650 | MWh/a | KEV
Einwohnergemeinde St. Stephan - TWKW Grodey, St. Stephan | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2016 | 0.16 | MW | 600 | MWh/a | KEV | 2011 vermutlich erneut umgebaut
TWKW St.Niklausen, Bad Ragaz | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2018 | 0.16 | MW | 1200 | MWh/a | KEV | Widersprüchliche Angaben zum Inbetriebnahmejahr
KWKW Stadt Uster - Umgestaltung KWKW Zellweger-Park, Uster | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | ZH | 2018 | 0.16 | MW | 480 | MWh/a | KEV
K ENWAG AG c/o Jost AG Langnau - Kleinkraftwerk Obermatt, Langnau | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2015 | 0.162 | MW | 880 | MWh/a | KEV
Hydro - Petite centrale hydroélectrique Haut-Intyamon - Albeuve, Albeuve | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | FR | 2007 | 0.164 | MW | 800 | MWh/a | KEV | Widersprüchliche Angaben zum Inbetriebnahmejahr
K TWKW Munt, Sils Maria | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2013 | 0.17 | MW | 750 | MWh/a | KEV
TWKW Plaz Bivio, Bivio | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2010 | 0.175 | MW | 547.2 | MWh/a | KEV
K Turbine de Lourtier, Le Châble | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2012 | 0.175 | MW | 700 | MWh/a | KEV
TWKW Tschangla Sils Maria / Fex, Sils/Selg Maria | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2014 | 0.175 | MW | 700 | MWh/a | KEV | zusätzliche Produktionserwartung: eigene Recherche
KW Braendlin Jona, Jona | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | SG | 2008 | 0.18 | MW | 742 | MWh/a | KEV
KW Leitschach , Gurtnellen | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | UR | 2009 | 0.18 | MW | 500 | MWh/a | KEV | Widersprüchliche Angaben zum Inbetriebnahmejahr
K Forces Motrices de l'Avançon Gryon - Plan-Sepey, Gryon | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VD | 2014 | 0.18 | MW | 1000 | MWh/a | KEV
K Forces Motrices de Fully - Usine de Sorniot, Fully | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2017 | 0.18 | MW | 400 | MWh/a | KEV
Trinkwasserkraftwerk Weid Wengen, Lauterbrunnen | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | BE | 2012 | 0.185 | MW | 866 | MWh/a | KEV
Trinkwasserkraftwerk Vorderberg, Mels | Umbau / Erweiterung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2013 | 0.192 | MW | 1156.32 | MWh/a | KEV
K Rabiosa Energie Chur - Abwasserkraftwerk Meiersboden, Chur | Neuanlage | Abwasserkraftwerk | KEV | GR | 2016 | 0.194 | MW | 420 | MWh/a | KEV
Centrale de turbinage de l'eau potable de St-Martin/Gréféric, Saint-Martin | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2008 | 0.2 | MW | 825 | MWh/a | KEV
TWKW Tschanüff, Ramosch | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2012 | 0.2 | MW | 760 | MWh/a | KEV
K Montsalvens dotation, Broc | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | FR | 2013 | 0.2 | MW | 1400 | MWh/a | KEV
K SBB AG Sedrun - Kleinwasserkraftwerk Sedrun, Sedrun | Neuanlage | Abwasserkraftwerk | KEV | GR | 2018 | 0.2 | MW | 1100 | MWh/a | KEV | zusätzliche Produktionserwartung: eigene Recherche
K EnBAG Kombiwerke AG Mund - WWKW Nielubodu, Mund | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2016 | 0.205 | MW | 699 | MWh/a | KEV
PCH Moutier Cerneux Gorgé, Moutier | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2008 | 0.21 | MW | 1014.828 | MWh/a | KEV
K Kraftwerke Ragn d'Err AG Tinizong - WKW Stufe Colm, Tinizong | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2016 | 0.215 | MW | 550 | MWh/a | KEV | unklar, ob Produktionszuwachs
- |  | Trinkwasserkraftwerk |  | GR | 2009 | 0.22 | MW | 1200 | MWh/a | KEV
TWKW Val Mila Sufe 1 + 2 - Gesamtanlage - Rueras, Rueras | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2011 | 0.22 | MW | 700 | MWh/a | KEV
K Turbinage des eaux d'irrigation Liddes - Crédedin, Liddes | Neuanlage | Infrastrukturkraftwerk | KEV | VS | 2014 | 0.22 | MW | 550 | MWh/a | KEV | Widersprüchliche Angaben zum Inbetriebnahmejahr
Centrale hydraulique du reservoir de Blanchette, Erde | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2012 | 0.225 | MW | 1488 | MWh/a | KEV
KW Obertöss Winterthur, Winterthur | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | ZH | 2007 | 0.227 | MW | 1300 | MWh/a | KEV
KW Sitli Filzbach, Filzbach | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2007 | 0.23 | MW | 950 | MWh/a | KEV
K Kraftwerke Fermelbach BKW - Zwischenstufe Albrist, Matten | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2015 | 0.243 | MW | 1100 | MWh/a | KEV
K TWKW Pontresina - Clüx, Pontresina | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2007 | 0.25 | MW | 1100 | MWh/a | KEV
Hydro Curala Le Châble, Le Châble | Umbau / Erweiterung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2010 | 0.25 | MW | 1500 | MWh/a | KEV
KW Walzmühle 1 Ennenda, Ennenda | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | GL | 2011 | 0.25 | MW | 1470 | MWh/a | KEV
K Viteos SA Neuchâtel - Seyon Aval, Neuchâtel | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | NE | 2016 | 0.25 | MW | 560 | MWh/a | KEV | Widersprüchliche Angaben zum Inbetriebnahmejahr
Centrale Anzonico-Vigna, Anzonico | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | TI | 2012 | 0.25 | MW | 800 | MWh/a | KEV
Centrale Ghiacciaia, Airolo | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TI | 2013 | 0.26 | MW | 715 | MWh/a | KEV
KW Schlossmühle Frauenfeld, Frauenfeld | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | TG | 2012 | 0.261 | MW | 1200 | MWh/a | KEV | Widersprüchliche Angaben zum Inbetriebnahmejahr
K KW Mühleboden, Mels | Umbau / Erweiterung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2008 | 0.27 | MW | 1500 | MWh/a | KEV
Flims, Felsbach (Bergwasser) Flims Electric AG | Neuanlage | Infrastrukturkraftwerk | KEV | GR | 2011 | 0.27 | MW | 1500 | MWh/a | WASTA
K Elektrizitätswerk Gemeinde Göschenen - Sagenbach Abfrutt, Göschenen | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | UR | 2016 | 0.27 | MW | 1100 | MWh/a | KEV | 2014 erneuter Umbau
KWKW Gillen Gersau, Gersau | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | SZ | 2010 | 0.272 | MW | 859 | MWh/a | KEV
KWKW Moulin des Roches Courrendlin, Courrendlin | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | JU | 2009 | 0.273 | MW | 842.831 | MWh/a | KEV
PCH Pont de la Tine - Canal de liaison, Ormont dessous | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | VD | 2017 | 0.275 | MW | 1226 | MWh/a | KEV | Widersprüchliche Angaben zum Inbetriebnahmejahr
KW Hinterrhein plus - Kraftwerk Nüland - Hinterrhein, Hinterrhein | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2012 | 0.276 | MW | 813 | MWh/a | KEV | zusätzliche Produktionserwartung: eigene Recherche
Hydro Centrale de Binn, Binn | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | VS | 2011 | 0.28 | MW | 900 | MWh/a | KEV
KW Mühle Burgholz Unterseen, Unterseen | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2011 | 0.28 | MW | 2100 | MWh/a | KEV
KWKW ARA Grächen, Grächen | Neuanlage | Infrastrukturkraftwerk | KEV | VS | 2011 | 0.28 | MW | 1400 | MWh/a | KEV
KW Emmenau 1+2, Hasle-Rüegsau, Hasle Rüegsau | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2012 | 0.28 | MW | 1400 | MWh/a | KEV
Bielersee Kraftwerke AG Hagneck - Dotierwasserkraftwerk Zentrale | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | BE | 2015 | 0.28 | MW | 1600 | MWh/a | KEV
KW Peist 1, Farbtobel, Peist | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | GR | 2018 | 0.28 | MW | 900 | MWh/a | KEV | fehlt in WASTA 2009
KW Rotzloch Stansstad, Stansstad | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | NW | 2014 | 0.298 | MW | 1590 | MWh/a | KEV | Widersprüchliche Angaben zum Inbetriebnahmejahr
Burentobel Kraftwerk Burentobel AG | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | SG | 2008 | 0.3 | MW | 1300 | MWh/a | WASTA
Nufenen Gemeinde Nufenen | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | GR | 2009 | 0.3 | MW | 1080 | MWh/a | WASTA
Taubenloch | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk |  | BE | 2006 | 0.3 | MW | 2000 | MWh/a | WASTA | fehlt in WASTA 2009
Technische Betriebe Glarus - TWKW Bleiche, Glarus | Umbau / Erweiterung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GL | 2016 | 0.3 | MW | 1595 | MWh/a | KEV
Stäubenwald, Gurtnellen | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | UR | 2007 | 0.31 | MW | 1000 | MWh/a | WASTA | Widersprüchliche Angaben zum Inbetriebnahmejahr
Riddes (l'eau potable) | Umbau / Wertberichtigung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2009 | 0.31 | MW | 1920 | MWh/a | WASTA
Schlossmühle, Frauenfeld | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | TG | 2012 | 0.31 | MW | 1400 | MWh/a | WASTA | zusätzliche Produktionserwartung: eigene Recherche
Chancy-Pougny Dot. passe pois. | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk |  | GE | 2013 | 0.31 | MW | 1810 | MWh/a | WASTA
Obflue, Sachseln | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk |  | OW | 2015 | 0.31 | MW | 1100 | MWh/a | WASTA | fehlt in WASTA 2008
Ri di Foch 2 Prato (Leventina) | Umbau / Wertberichtigung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TI | 2015 | 0.31 | MW | 1000 | MWh/a | WASTA
Chräjubiel Ried-Brig | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2017 | 0.31 | MW | 1020 | MWh/a | WASTA | zusätzliche Produktionserwartung: eigene Recherche
Grafenau, St. Gallen | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | SG | 2018 | 0.31 | MW | 1500 | MWh/a | WASTA
Ri di Foch 2 Prato (Leventina), Prato Leventina, P. di Masc. | Umbau / Erweiterung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TI | 2008 | 0.315 | MW | 1000 | MWh/a | WASTA
PCH STEP Arbaz, Arbaz | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2010 | 0.32 | MW | 200 | MWh/a | KEV
Kollbrunn, Kollbrunn, Gmde. Zell | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | ZH | 2010 | 0.32 | MW | 400 | MWh/a | WASTA
Walzmühle 2 Ökostrom Walzmühle GmbH | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | GL | 2011 | 0.32 | MW | 2380 | MWh/a | WASTA
Vessy | Umbau / Wertberichtigung | Ausleitkraftwerk |  | GE | 2007 | 0.32 | MW | 1550 | MWh/a | WASTA
Murkart Isento AG | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | TG | 2008 | 0.33 | MW | 600 | MWh/a | WASTA
Tatz Trinkwasserkraftwerke Niedergesteln AG | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2008 | 0.33 | MW | 1480 | MWh/a | WASTA
Neuägeri | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | ZG | 2015 | 0.33 | MW | 1800 | MWh/a | WASTA | fehlt in WASTA 2007
K KWKW Webcenter Aarburg, Aarburg | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | AG | 2006 | 0.35 | MW | 1620 | MWh/a | KEV | Widersprüchliche Angaben zum Inbetriebnahmejahr
Croseau, Saint-Gingolph | Umbau / Wertberichtigung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2009 | 0.35 | MW | 2300 | MWh/a | WASTA | unklar, ob Produktionszuwachs
Mesocco (Nan Ros) Comune Politico di Mesocco | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2010 | 0.35 | MW | 1600 | MWh/a | WASTA | fehlt in WASTA 2009
Ryburg-Schwörstadt Lockstromz. | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk |  | AG | 2014 | 0.35 | MW | 2000 | MWh/a | WASTA
Schiffmühle - Dotierzentrale | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | AG | 2013 | 0.35 | MW | 1900 | MWh/a | WASTA
1er Palier Isérables c. Arcay | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2013 | 0.35 | MW | 2200 | MWh/a | WASTA | Widersprüchliche Angaben zum Inbetriebnahmejahr
Simelemoos | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2016 | 0.35 | MW | 1450 | MWh/a | WASTA
Moosweid, Adelboden, Moosweid | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2014 | 0.36 | MW | 400 | MWh/a | WASTA | fehlt in WASTA 2014
Dünnern, Olten | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | SO | 2015 | 0.37 | MW | 1600 | MWh/a | WASTA | fehlt in WASTA 2014
Kraftwerk Obermatt-Zwingen, Zwingen | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | BL | 2006 | 0.38 | MW | 600 | MWh/a | WASTA
STEP Vallée Bagnes, Le Châble, Bagnes | Umbau / Erweiterung | Infrastrukturkraftwerk | KEV | VS | 2007 | 0.38 | MW | 900 | MWh/a | WASTA | fehlt in WASTA 2014
Seedorf (Bolzbach) KW Seedorf AG | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | UR | 2012 | 0.38 | MW | 1200 | MWh/a | WASTA
Punt Gronda (Tarschlims) | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2013 | 0.38 | MW | 1900 | MWh/a | WASTA | unklar, ob Produktionszuwachs
Pont de la Tine Coussy-Loudze | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VD | 2013 | 0.38 | MW | 2140 | MWh/a | WASTA
Dardin (Casut), Dardin, Casut | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2008 | 0.42 | MW | 1630 | MWh/a | WASTA
Chable II | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2014 | 0.42 | MW | 2900 | MWh/a | WASTA
Gohlhaus, Lützelflüh | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2016 | 0.42 | MW | 2200 | MWh/a | WASTA
Sittertal Sittertal AG | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | SG | 2007 | 0.43 | MW | 800 | MWh/a | WASTA
Moulinets sur l'Orbe | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VD | 2013 | 0.43 | MW | 2500 | MWh/a | WASTA
Mossjesee | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2015 | 0.43 | MW | 1100 | MWh/a | WASTA | in WASTA unter Kanton ZH aufgeführt
Vernayaz (STE SV SA) | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2013 | 0.44 | MW | 2400 | MWh/a | WASTA
Bürglen (Säge), Bürglen | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | TG | 2008 | 0.45 | MW | 300 | MWh/a | WASTA
Les Pontets, Riddes | Umbau / Wertberichtigung | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2014 | 0.45 | MW | 1200 | MWh/a | WASTA
Uznaberg, Uznach | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | SG | 2015 | 0.46 | MW | 1900 | MWh/a | WASTA
Alp Trida-Laret | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2017 | 0.46 | MW | 1750 | MWh/a | WASTA
Sennhof, Illnau-Effretikon | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | ZH | 2014 | 0.47 | MW | 0 | MWh/a | WASTA
Molino | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2017 | 0.48 | MW | 1850 | MWh/a | WASTA
Les Afforêts-Leytron | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2013 | 0.49 | MW | 2300 | MWh/a | WASTA
Törbel (Gappil) Kraftwerke Törbel Moosalp AG | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2010 | 0.5 | MW | 1270 | MWh/a | WASTA
Bannwald (Grabs) | Umbau / Wertberichtigung | Durchlaufkraftwerk | KEV | SG | 2011 | 0.5 | MW | 330 | MWh/a | WASTA
Aue-Dotierzentrale | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | AG | 2013 | 0.5 | MW | 3000 | MWh/a | WASTA
Boudry (les Essert) | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | NE | 2014 | 0.5 | MW | 1650 | MWh/a | WASTA
Pedecosta Comune di Poschiavo | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2010 | 0.51 | MW | 2550 | MWh/a | WASTA
Engi (Hinterdorf) Weseta Kraftwerke AG | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | GL | 2012 | 0.53 | MW | 2500 | MWh/a | WASTA
Mühlebach II, Engi | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2018 | 0.53 | MW | 1800 | MWh/a | WASTA
Hagendorn WWZ Energie AG | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | ZG | 2010 | 0.55 | MW | 520 | MWh/a | WASTA
Stadtbrücke, Lichtensteig | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | SG | 2013 | 0.55 | MW | 1210 | MWh/a | WASTA
Gantergrund Nessel u.Mittubäch | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2013 | 0.55 | MW | 2230 | MWh/a | WASTA
Wehrkraftwerk Holenstein | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2016 | 0.55 | MW | 2200 | MWh/a | WASTA
Pilgersteg | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | ZH | 2013 | 0.56 | MW | 800 | MWh/a | WASTA | Widersprüchliche Angaben zum Inbetriebnahmejahr
Untermühle WWZ Energie AG | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | ZG | 2010 | 0.57 | MW | 690 | MWh/a | WASTA
Niedergesteln Trinkwasserkraftwerke Niedergesteln AG | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2008 | 0.58 | MW | 2520 | MWh/a | WASTA | in WASTA unter Kanton ZH aufgeführt
Ziegelbrücke, Ziegelbrücke | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2011 | 0.58 | MW | 2220 | MWh/a | WASTA
Hard Wülflingen | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | ZH | 2015 | 0.58 | MW | 2550 | MWh/a | WASTA
Arbaz II (Sionne Energie) | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2015 | 0.58 | MW | 2020 | MWh/a | WASTA | Widersprüchliche Angaben zum Inbetriebnahmejahr
Engstligenalp Bergbahnen Engstligenalp AG | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2011 | 0.6 | MW | 1550 | MWh/a | WASTA
Sauterôt (Hérémence FMdB) | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2012 | 0.6 | MW | 2100 | MWh/a | WASTA
Stroppel Elaqua AG | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | AG | 2010 | 0.6 | MW | 1200 | MWh/a | WASTA | Produktionszuwachs nach Neubau am alten Standort vermtulich negativ
Trun | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2016 | 0.6 | MW | 1770 | MWh/a | WASTA
Chriz KWKW Chriz AG | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2009 | 0.62 | MW | 400 | MWh/a | WASTA
K Kraftwerk Manegg (erweitert), Zürich | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | ZH | 2008 | 0.63 | MW | 500 | MWh/a | WASTA
Weissenstein, Mels | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | SG | 2018 | 0.64 | MW | 2360 | MWh/a | WASTA | Widersprüchliche Angaben zum Inbetriebnahmejahr
2ème Palier Isérables, Riddes | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk |  | VS | 2016 | 0.65 | MW | 3500 | MWh/a | WASTA
Tobeläckerli | Umbau / Erweiterung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | SG | 2013 | 0.68 | MW | 40 | MWh/a | WASTA
Stroppel, Untersiggenthal | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | AG | 2014 | 0.71 | MW | 900 | MWh/a | WASTA | fehlt in WASTA 2009
Gsteig | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2015 | 0.72 | MW | 770 | MWh/a | WASTA
Reserv. de Péteille, Vétroz | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VS | 2015 | 0.73 | MW | 3600 | MWh/a | WASTA
Rivaz (Le Forestay) | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VD | 2014 | 0.73 | MW | 2600 | MWh/a | WASTA | in WASTA unter Kanton BE aufgeführt
Oberems (Borterbach), Oberems | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2009 | 0.75 | MW | 2500 | MWh/a | WASTA
Arbaz I (Comba Energies) | Wertberichtigung | Infrastrukturkraftwerk | KEV | VS | 2010 | 0.75 | MW | 2200 | MWh/a | WASTA | in WASTA unter Kanton ZH aufgeführt
Punt Gronda (Platt Alva) Flims Electric AG | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | GR | 2012 | 0.8 | MW | 1420 | MWh/a | WASTA | 24. März 2017 nach Rückmeldung korrigiert, ursprünglich 68'800 GWh
Niderbach, Münster-Geschinen | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2016 | 0.8 | MW | 3080 | MWh/a | WASTA | unklar, ob Produktionszuwachs
Mühlefuhr Zweifel Holzbau AG | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2010 | 0.82 | MW | 4220 | MWh/a | WASTA
Mitlödi (Seidendruckerei) | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2016 | 0.82 | MW | 5700 | MWh/a | WASTA
Vollèges-Cries, Vollèges | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2009 | 0.84 | MW | 3500 | MWh/a | WASTA
Flims, Felsbach (Karstwasser) Flims Electric AG | Neuanlage | Infrastrukturkraftwerk | KEV | GR | 2011 | 0.85 | MW | 4190 | MWh/a | WASTA
Charmey (La Tzintre) | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | FR | 2012 | 0.86 | MW | 3500 | MWh/a | WASTA
Ettisbühl Steiner Energie AG | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | LU | 2011 | 0.87 | MW | 4500 | MWh/a | WASTA
Les Garettes | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2017 | 0.87 | MW | -3000 | MWh/a | WASTA
Hefti, Hätzingen | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2007 | 0.88 | MW | 4600 | MWh/a | WASTA
Haslen Politische Gemeinde Buchs | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | GL | 2012 | 0.88 | MW | 2700 | MWh/a | WASTA
Realp, Realp | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | UR | 2008 | 0.89 | MW | 1500 | MWh/a | WASTA
Lauenen (Louibach) | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2014 | 0.9 | MW | 3200 | MWh/a | WASTA
Engstlige | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2018 | 0.9 | MW | 2500 | MWh/a | WASTA
Rütiberg (Obersee), Rütiberg / Näfels | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2007 | 0.93 | MW | 880 | MWh/a | WASTA
Pradella Wehr-Dotierzentrale | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | GR | 2014 | 0.96 | MW | 2470 | MWh/a | WASTA
Bürglen (Kanalkraftwerk) | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | TG | 2016 | 0.97 | MW | 6800 | MWh/a | WASTA
Dornbach (Ferden) | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2013 | 0.99 | MW | 2200 | MWh/a | WASTA
Bachtoly | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | VS | 2014 | 0.99 | MW | 2520 | MWh/a | WASTA
Trempel Kraftwerke Trempel AG | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | SG | 2007 | 1 | MW | 4700 | MWh/a | WASTA
Bürglen (Kanal) | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | TG | 2016 | 1 | MW | 2100 | MWh/a | WASTA
Rüchlig-Dotierzentrale | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | AG | 2014 | 1 | MW | 8100 | MWh/a | WASTA
Brummbach, Braunwald | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2014 | 1 | MW | 3200 | MWh/a | WASTA
Siwibach (Eisten, VS) | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | VS | 2014 | 1 | MW | 4600 | MWh/a | WASTA
Sigirino (Monteceneri) | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | TI | 2015 | 1 | MW | 2800 | MWh/a | WASTA
Turtig, Raron | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2007 | 1.06 | MW | 6890 | MWh/a | WASTA
Rufi, Hätzingen | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | GL | 2016 | 1.06 | MW | 4700 | MWh/a | WASTA
Tarasp (Ischla) Gemeinde Tarasp | Neuanlage | Trinkwasserkraftwerk | KEV | GR | 2010 | 1.1 | MW | 4800 | MWh/a | WASTA
KW Büeli Oberterzen | Umbau / Erweiterung | Umbau / Erweiterung | KEV | SG | 2008 | 1.16 | MW | 0 | MWh/a | WASTA
Kleintal (Isenthal), Isenthal | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | UR | 2009 | 1.18 | MW | 220 | MWh/a | WASTA
Fafleralp | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2012 | 1.2 | MW | 3900 | MWh/a | WASTA
Morgental | Neuanlage | Infrastrukturkraftwerk | KEV | SG | 2014 | 1.2 | MW | 4000 | MWh/a | WASTA
Nesslau (Ijentalerbach), Nesslau, Schneit | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | SG | 2010 | 1.25 | MW | 2500 | MWh/a | WASTA
Breite Stäg Augstbord Energie AG | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2010 | 1.27 | MW | 5060 | MWh/a | WASTA
Ossasco | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | TI | 2012 | 1.27 | MW | 4700 | MWh/a | WASTA
Lochmedli, Guttannen | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2016 | 1.29 | MW | 3700 | MWh/a | WASTA
Mülau Energie AG Kirchberg | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | SG | 2010 | 1.3 | MW | 3600 | MWh/a | WASTA
La Serrière, Neuchâtel | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | NE | 2016 | 1.3 | MW | 4400 | MWh/a | WASTA
Wiler Kraftwerke Milibach AG | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | VS | 2010 | 1.4 | MW | 3100 | MWh/a | WASTA
Grimsel Nollen | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2017 | 1.4 | MW | 5000 | MWh/a | WASTA | bestehende Anlage wurde bereits 2006 in Betrieb genommen
Zer Niwu Schiir, Mund | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | VS | 2015 | 1.44 | MW | 3860 | MWh/a | WASTA
Badhalte, Brig-Glis | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | VS | 2015 | 1.44 | MW | 3460 | MWh/a | WASTA
Nandrò, Riom - Parsonz | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk |  | GR | 2011 | 1.59 | MW | 6000 | MWh/a | WASTA
Linthal (Spinnerei Linthal) Spinnerei Linthal AG | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2012 | 1.6 | MW | 4230 | MWh/a | WASTA
Morteratsch | Umbau / Neubau | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2016 | 1.6 | MW | 3300 | MWh/a | WASTA
Rupperswil-Dotierzentrale Kraftwerk Rupperswil-Auenstein AG | Umbau / Erweiterung | Dotierwasserkraftwerk | KEV | AG | 2010 | 1.67 | MW | 8000 | MWh/a | WASTA
Thurfeld Thurkraftwerk AG | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | TG | 2011 | 1.7 | MW | 7100 | MWh/a | WASTA
Vernayaz (Pissevache) | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2016 | 1.7 | MW | 5200 | MWh/a | WASTA
Färmelbach, St. Stephan | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2016 | 1.75 | MW | 9000 | MWh/a | WASTA
Mädems-Parmort | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | SG | 2018 | 1.76 | MW | 5700 | MWh/a | WASTA
Rheinfelden-Dotierzentrale Energiedienst AG | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk | KEV | AG | 2011 | 1.8 | MW | 7000 | MWh/a | WASTA
Splügen (Tambobach) Wasserkraftwerk Tambobach AG | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2012 | 1.8 | MW | 7200 | MWh/a | WASTA
Wannebode Blinnenwerk AG | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk | KEV | VS | 2012 | 1.9 | MW | 470 | MWh/a | WASTA
Wettingen-Dotierzentrale EW der Stadt Zürich | Neuanlage | Dotierwasserkraftwerk |  | AG | 2007 | 1.9 | MW | 13700 | MWh/a | WASTA
Eaux des torrent de Verbier | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2017 | 1.9 | MW | 4000 | MWh/a | WASTA
Val Strem Energia Alpina | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2009 | 2 | MW | 5060 | MWh/a | WASTA
Icogne | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2012 | 2 | MW | 4650 | MWh/a | WASTA
Buoholzbach | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | NW | 2013 | 2 | MW | 7000 | MWh/a | WASTA
La Delise, Bourg-Saint-Pierre | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2016 | 2 | MW | 4200 | MWh/a | WASTA
Kandersteg (Eggeschwand) Kraftwerke Kanderalp AG | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2009 | 2.1 | MW | 10490 | MWh/a | WASTA
Müliacher, Steinen | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | SZ | 2016 | 2.1 | MW | 5000 | MWh/a | WASTA
Verdan | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2017 | 2.13 | MW | 5000 | MWh/a | WASTA
Broglio com. Lavizarra | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | TI | 2016 | 2.2 | MW | 6700 | MWh/a | WASTA | Neubau Lockwasserdotierung
Kembs Centrale de Dotation 2 | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk |  | BS | 2016 | 2.23 | MW | 8000 | MWh/a | WASTA
Stundhüs Visperterminen | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2018 | 2.25 | MW | 6700 | MWh/a | WASTA
Fellitobel | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | UR | 2018 | 2.3 | MW | 4700 | MWh/a | WASTA
Eaux du Fossau | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2018 | 2.3 | MW | 6900 | MWh/a | WASTA
Ulrichen | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | VS | 2014 | 2.35 | MW | 8500 | MWh/a | WASTA | bei Verrechnung von hydr. Systemänderungen, zusammen mit Innertkirchen 1: + 70 GWh/a
Brummbach Spinnerei Linthal AG | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2010 | 2.44 | MW | 1420 | MWh/a | WASTA | bei Verrechnung von hydr. Systemänderungen, zusammen mit Handeck 2: + 70 GWh/a
Cotlan, Rüti, Glarus Süd | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2017 | 2.44 | MW | 12500 | MWh/a | WASTA
Laubegg (Garstatt) | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2016 | 2.6 | MW | 12700 | MWh/a | WASTA
Sublin 2 | Umbau / Erweiterung | Trinkwasserkraftwerk | KEV | VD | 2013 | 2.61 | MW | 1500 | MWh/a | WASTA
Realp II | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | UR | 2017 | 2.69 | MW | 9500 | MWh/a | WASTA
Schattenhalb 1+ | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2017 | 2.72 | MW | 6700 | MWh/a | WASTA
Spiggenbach; Reichenbach | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2017 | 2.75 | MW | 10000 | MWh/a | WASTA
Fiesch | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | VS | 2012 | 2.8 | MW | 8200 | MWh/a | WASTA
Borgnone | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | TI | 2018 | 2.85 | MW | 11000 | MWh/a | WASTA
Lavin Prà da Plaiv | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | GR | 2014 | 2.95 | MW | 10800 | MWh/a | WASTA | bestehende Anlage wurde bereits 2006 in Betrieb genommen
ChrizJi Visperterminen | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2018 | 2.95 | MW | 8900 | MWh/a | WASTA
Sot Ruinas Ouvra Electrica Susasca Susch AG | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | GR | 2010 | 3 | MW | 15900 | MWh/a | WASTA
Rondchâtel | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2013 | 3 | MW | 6000 | MWh/a | WASTA
Arni, Engelberg | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | OW | 2016 | 3 | MW | 0 | MWh/a | WASTA
Engi Kraftwerk Mühlebach AG | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2009 | 3.28 | MW | 13500 | MWh/a | WASTA
Innertkirchen 3, Innertkirchen, Underürbach | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2016 | 3.28 | MW | 12800 | MWh/a | WASTA | bestehende Anlage wurde bereits 2006 in Betrieb genommen
Punt Gronda (Segnas) Flims Electric AG | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | GR | 2012 | 3.3 | MW | 11070 | MWh/a | WASTA | bestehende Anlage wurde bereits 2006 in Betrieb genommen
La Petite Vaux Société Electrique des Forces de l’Aubonne | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VD | 2008 | 3.31 | MW | 11110 | MWh/a | WASTA | bestehende Anlage wurde bereits 2006 in Betrieb genommen
Mels (KW Stoffel) | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | SG | 2014 | 3.4 | MW | 270 | MWh/a | WASTA
Hagneck 1 (M3, M4 u. M5) | Umbau / Neubau | Dotierwasserkraftwerk | KEV | BE | 2016 | 3.41 | MW | 11000 | MWh/a | WASTA
Lüen (Sagenbach) | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2013 | 3.55 | MW | 11000 | MWh/a | WASTA
Walibach, Grafschaft | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2013 | 3.64 | MW | 12100 | MWh/a | WASTA
Islas EW der Gemeinde St. Moritz | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2007 | 4.2 | MW | 2000 | MWh/a | WASTA
Risi Technische Betriebe Glarus Nord | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GL | 2011 | 4.2 | MW | 1700 | MWh/a | WASTA
Schattigmatt, Bristen | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | UR | 2016 | 4.2 | MW | 14000 | MWh/a | WASTA
Kraftwerk Tschar, St. Joseph, Obersaxen | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2017 | 4.26 | MW | 12500 | MWh/a | WASTA
Gurtnellen | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | UR | 2017 | 4.4 | MW | 5430 | MWh/a | WASTA
Jungbach (St. Niklaus) | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | VS | 2015 | 4.7 | MW | 14000 | MWh/a | WASTA
Neuhausen Rheinkraftwerk Neuhausen AG | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | SH | 2011 | 4.9 | MW | 1700 | MWh/a | WASTA | Neubau (Anstelle der Zentrale Fully 1-stufig neu 3 Stufen
Litzirüti | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk |  | GR | 2013 | 4.96 | MW | 300 | MWh/a | WASTA
Aue | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | AG | 2014 | 5 | MW | 1900 | MWh/a | WASTA
Sot Ruinas, Susch | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2015 | 5.63 | MW | 10100 | MWh/a | WASTA
Kappelerhof, Baden, Chappelerhof | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | AG | 2006 | 6 | MW | 22300 | MWh/a | WASTA
Tavansa/Obersaxen (AHSAG) | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2017 | 6.44 | MW | 4240 | MWh/a | WASTA
Tasnan | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2014 | 6.6 | MW | 19300 | MWh/a | WASTA
Mulegn, Tinizong-Rona | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2016 | 7 | MW | 20000 | MWh/a | WASTA
K Repower AG Poschiavo - Erneuerung KW Cavaglia, Poschiavo | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2016 | 7 | MW | 4000 | MWh/a | WASTA
Rüchlig | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | AG | 2014 | 8.8 | MW | -100 | MWh/a | WASTA
Plessurwerk, Chur, Sand | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | GR | 2011 | 9.2 | MW | 2910 | MWh/a | WASTA
Schattenhalb 3 EWR Energie AG | Neuanlage | Ausleitkraftwerk | KEV | BE | 2010 | 9.7 | MW | 48600 | MWh/a | WASTA
Taschinas Repower AG | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2011 | 11.1 | MW | 41000 | MWh/a | WASTA
Lütschental Jungfraubahn AG | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2011 | 11.5 | MW | 21000 | MWh/a | WASTA
Monthey (Vièze) | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2013 | 11.6 | MW | 5600 | MWh/a | WASTA
Lütschental | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | BE | 2015 | 11.9 | MW | 7400 | MWh/a | WASTA
Isenthal (Bolzbach), Seedorf | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | UR | 2009 | 12 | MW | 940 | MWh/a | WASTA
Unteraa (Melchaa) EW Obwalden | Neuanlage | Speicherkraftwerk |  | OW | 2012 | 12 | MW | 11200 | MWh/a | WASTA
Dala | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2014 | 12.3 | MW | 6400 | MWh/a | WASTA
Gletsch-Oberwald | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | VS | 2018 | 14.73 | MW | 42000 | MWh/a | WASTA
Les Farettes | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | VD | 2016 | 20.3 | MW | 29000 | MWh/a | WASTA
Flumenthal Alpiq Hydro Aare AG | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | SO | 2009 | 21.7 | MW | 8300 | MWh/a | WASTA
Hagneck 2 (M 1 u. M 2) | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | BE | 2015 | 22.6 | MW | 18810 | MWh/a | WASTA
Wettingen EW der Stadt Zürich | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | AG | 2007 | 24 | MW | -12900 | MWh/a | WASTA
Russein | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk | KEV | GR | 2015 | 24.2 | MW | 15000 | MWh/a | WASTA
Ackersand 1 | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | VS | 2013 | 27 | MW | 0 | MWh/a | WASTA
Albbruck-Wehrkraftwerk Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern AG | Neuanlage | Durchlaufkraftwerk |  | AG | 2009 | 28.4 | MW | 65880 | MWh/a | WASTA
Grimsel I (Grimselsee) Kraftwerke Oberhasli AG | Umbau / Erweiterung | Speicherkraftwerk |  | BE | 2007 | 32 | MW | 34000 | MWh/a | WASTA
Chancy-Pougny | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | GE | 2013 | 32.3 | MW | 9690 | MWh/a | WASTA
Küblis | Umbau / Erweiterung | Ausleitkraftwerk |  | GR | 2006 | 44 | MW | -3000 | MWh/a | WASTA
Chancy-Pougny Société des Forces Motrices de Chancy-Pougny | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | GE | 2008 | 44 | MW | 12920 | MWh/a | WASTA
Eglisau Kraftwerk Eglisau-Glattfelden AG | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | ZH | 2012 | 49.37 | MW | 70150 | MWh/a | WASTA
Navisence | Umbau / Erweiterung | Speicherkraftwerk |  | VS | 2013 | 50 | MW | 0 | MWh/a | WASTA
Gondo | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | VS | 2017 | 65 | MW | 8500 | MWh/a | WASTA
Rheinfelden Energiedienst AG | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | AG | 2010 | 100 | MW | 207500 | MWh/a | WASTA
Lötschen, Steg-Hohtenn | Umbau / Erweiterung | Durchlaufkraftwerk |  | VS | 2008 | 122 | MW | 3000 | MWh/a | WASTA
Handeck 2 / 2A | Umbau / Erweiterung | Speicherkraftwerk |  | BE | 2016 | 215 | MW | 70000 | MWh/a | WASTA
Innertkirchen I Kraftwerke Oberhasli AG | Umbau / Erweiterung | Speicherkraftwerk |  | BE | 2007 | 239.5 | MW | 75800 | MWh/a | WASTA
Biasca Officine Idroelettriche di Blenio SA | Umbau / Erweiterung | Speicherkraftwerk |  | TI | 2007 | 324 | MW | 34000 | MWh/a | WASTA
Innertkirchen 1 / 1A | Umbau / Erweiterung | Speicherkraftwerk |  | BE | 2016 | 370 | MW | 55000 | MWh/a | WASTA
Veytaux | Neuanlage | Umwälzkraftwerk |  | VD | 2016 | 420 | MW | 0 | MWh/a | WASTA
Limmern | Neuanlage | Umwälzkraftwerk |  | GL | 2016 | 500 | MW | 3900 | MWh/a | WASTA
[5 empty] | Total | 3207.0285 | MW | 1796673.446 | MWh/a